徐州市肿瘤医院
公   开
招  标  文 件
采购编号：XZSZLYY2025-13
采购项目名称：医用直线加速器维护保养
2025年11月20日
目     录
一．投标邀请函------------------------------------------（2）
二．投标人须知------------------------------------------（3）
三．项目技术要求和有关说明------------------------------（10）
四. 合同书（格式文本）----------------------------------（13）
五．合同条款（格式）------------------------------------（14）
六. 附件（投标文件格式）--------------------------------（17）
一．投标邀请函
我院对医用直线加速器维护保养进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	项目名称：医用直线加速器维护保养 采购编号：XZSZLYY2025-13      预算： 40万元/年
采购人：徐州市肿瘤医院                                             采购方式：公开招标

	2
	采购人：徐州市肿瘤医院                                     地址：徐州市环城路131号

	3
	投标人条件：投标人参加本次采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备：
A、经国家工商行政管理机关注册的法人企业；
B、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

	4
	发布招标文件时间：2025年11月20日10：00起。
请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》交至徐州市肿瘤医院采购处，电话：0516-85787055，如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

	5
	投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请在2025年7月8日10：00前以书面形式向联系人提出。

	6
	投标有效期：开标之日起30天

	7
	投标时间：2025年11月27日14：00至14：30截止 截止期后的投标文件恕不接受.
投标地点：徐州市肿瘤医院，环城路131号 放疗楼三楼会议室

	8
	开标时间：2025年11月27日14：30
开标地点：徐州市肿瘤医院，环城路131号 放疗楼三楼会议室                

	9
	投标文件正本份数： 1份

投标文件副本份数： 4份

	10
	有关本次招标活动程序方面的问题,可来人或电话联系。

联系人：孙老师
电话：0516-85787055


二．投标人须知
遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
招标文件：
招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
投标人应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
招标文件仅作为本次招投标使用。
（三） 招标文件的解释：
投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于2025年11月24日10:00  前送至徐州市肿瘤医院采购处。
本文件的最终解释权归徐州市肿瘤医院采购处。
（四） 招标文件的补充或修正： 
徐州市肿瘤医院采购处可在投标截止时间三日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。
徐州市肿瘤医院采购处可在投标截止时间二日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。
如需对招标文件进行澄清或修正，徐州市肿瘤医院采购处将在徐州市肿瘤医院网站上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函徐州市肿瘤医院采购处，逾期不回视同收到此公告。
（五） 投标文件的组成：
投标函（格式见附件）
证明文件
资格证明文件：
投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件；
投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；
投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明复印件；
承诺书（格式见附件）；

关于资格的声明函（格式见附件）；

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。
开标一览表（格式见附件）
细目报价表（格式见附件）
偏离说明（格式见附件）
要求需方提供的配合（如有自拟并自行添加至投标函中）
其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标函中）
（六） 投标文件的要求：
所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。   
如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
投标文件统一用A4纸，投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。
投标文件份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，同时在标袋上注明投标人名称。
投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
（七） 无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
投标文件未按规定的期限、地点送达的；
投标文件未按要求密封、签署、盖章的；
投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；
投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；
投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
不同投标人投标文件相互混装的；
不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；
不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算的；

不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
（八） 开标、评标：
由徐州市肿瘤医院纪检查验、启封投标书，并审核投标单位代表资格。
徐州市肿瘤医院采购处宣读、记录各投标人《开标一览表》。
投标文件的审查
开标一览表内容与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
正本与副本不符，以正本为准。
评标程序
评标工作由徐州市肿瘤医院采购处负责，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准按标段分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定拟中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
6． 评标标准：
本次招标的评标办法采用综合评分法，评审因素及各比重如下：

	序号
	评分内容
	分数
	评分标准

	1
	价格
	20
	有效投标报价与评分基准值一致时得满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评审基准价/报价）×20（小数点后保留两位）。

说明：

（1）评分基准值=所有有效投标报价的最低价；

（2）有效投标报价是通过符合性审查和初步评审的投标单位报价；

（3）评分保留两位小数，评分计算出现中间值按插入法计算；

	2
	采购需求响应
	30
	对应于采购文件中“技术要求”的符合度，每一条带“△”标记条款不满足采购文件要求扣5分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求2分，扣完为止。

	3
	保修、保养服务方案
	10
	评委根据供应商提供的保修、保养服务方案评分（最高10分）

	4
	维修质量保证

措施
	10
	评委根据供应商对保修、保养服务的维修质量保证措施评分（最高10分）

	5
	备品备件库情况
	6
	评委根据供应商备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况评分（最高6分）

	
	
	6
	评委根据供应商提出的针对本地化备件库情况打分，根据零配件库离服务医院远近和零配件种类数量综合打分。（最高6分）

	6
	故障预防
	6
	评委根据供应商的故障预防诊断措施及管理制度评分。（最高6分）

	7
	维保人员配备
	4
	供应商为本项目提供技术服务的工程师具有瓦里安原厂授予维修培训证书，每提供一个证书复印件得2分，最高4分。

	8
	维修响应速度
	4
	评委根据供应商提出的针对本项目的维修响应速度和服务承诺评分。（最高4分）

	9
	维修、保养工具
	4
	评委根据供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具情况评分。（最高4分）


（九） 定标：
评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定拟中标供应商。徐州市肿瘤医院采购处和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达徐州市肿瘤医院采购处。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。徐州市肿瘤医院采购处将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，徐州市肿瘤医院采购处对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰采购质疑的，将记入投标人在徐州市肿瘤医院采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

投标、开标及定标的整个过程均受徐州市肿瘤医院纪检监察室监督。
徐州市肿瘤医院采购处将向中标供应商发中标通知书。
未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件不退还各投标供应商。
（十） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
出现影响采购公正的违法、违规行为；
投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消。
（十一）中标无效的确认：
提供虚假材料谋取中标的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
    投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十二）签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
徐州市肿瘤医院纪检监察室监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，徐州市肿瘤医院采购处将根据具体情况提请有关部门作出相应处理。
（十三）中标服务费：
本次招标，徐州市肿瘤医院采购处为中标供应商提供免费服务。

三．项目技术要求和有关说明

一、维保内容清单及基本要求
	1
	维保设备：瓦里安直线加速器 1台，设备型号：Unique 启用时间：2013年1月 病人治疗数量30-40人次/天

	2
	维修合同服务类别：人工及备件的全包保修

	3
	服务范围：
直线加速器主机(除加速管)所有配件及维修

	4
	本项目招标期限3年.


二、服务要求
△1、为保障设备维修维护及时性，投标人接到报修通知，需6小时内派一名专业工程师到达现场进行维修。

2、投标人在国内设有直线加速器维修服务机构，可提供 24 小时不间断技术支持服务。​

3、提供远程维修会诊，覆盖软件故障、参数调试、操作疑问等场景，支持视频、远程操控、在线沟通等方式。​

4、提供整机保修服务，涵盖人工及服务范围内全部配件；每季度开展 1 次全面保养，每年为服务方提供 2 次预防性维护保养及校准服务。​

5、设备维修须由具备原厂授予的维修培训证书的专业工程师负责服务。
△6、所有更换零部件须为原厂认证 / 测试合格的全新件。
7、若现场工程师无法修复设备，支持工程师须在 24 小时内到达现场；保证设备全年工作日开机率达 95% 以上，且维护质量符合生产厂家标准及国家相应质量标准。​

8、投标供应商须确认维保设备各系统正常完好；报价基于设备现状，若存在未知故障需上门现场勘测的，可预约进行。​

△9、投标供应商在服务期内和其服务单位没有发生过设备自燃、失控等安全责任事故。

四．合同书（格式文本）
需方（采购人）：                         
供方（中标方）：                         
采购编号：                 
采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格
中标总金额：（大写）                             ；（小写）              
质量和包装要求及验收标准：                                             
交货期或完工期：                                                       
交货地点和方式：                                                       
货款支付步骤和办法：                                                   
售后服务：                                                             
违约责任：                                                             
解决争议的方式：                                                       
其它事项：                                                             
合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
合同备案：
合同一式四份，供方一份，需方三份。
合同生效：
 本合同由供需双方签字、盖章后生效。
需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                   
        年      月       日                       年      月       日
★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，按照招标文件、投标文件规定条款和中标（成 交）服务商承诺， 甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、维保范围

	序 号
	设备名称
	品牌
	型号规格
	数量
	成交单价
（万元/年）
	成交总价
（万元/3 年）
	服务内容
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、合同价是履行合同的最终价格，该报价包含但不限于满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包 括响应服务的所有成本（包括人工、材料、设计及技术服务、培训、配件耗材、利润、税费、运输（含保 险，如有）、维护等所有费用）。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。

3、合同履行期限： 自 2025 年     月      日起至 2028 年      月     日止。

第二条  服务范围
1、乙方作为承担本项目的服务商，应按投标文件承诺的内容开展本项目相关业务。

具体包含的内容：为全新安全组件及附件更换服务（安全组件及附件：包括驱动模块、 内部导管及存 储管道、假源、内部电池组；不含源和施源器及其附件、电离室及其附件）。

2、保证所维保设备全年的开机率达到≥95%。

3、服务需求：按招标文件《采购需求》中功能目标及服务需求（包含附件）的所有内容执行。

第三条  维保质量保证

乙方所提供的服务交付成果应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有 出入的， 以较严格的为准） ，并与公告规定、招标文件及投标文件承诺的质量相一致， 以确保使用过程的 安全性及效用性，如招标文件中明确对服务成果提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合招标文件提 出的技术要求。

第四条  权利保证

1、乙方应保证所提供服务交付成果（产品）在履约过程中不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工

业设计权或其他权利，若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用服务交 付成果（产品）所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

2、乙方应按公告规定、招标文件或投标文件承诺的时间向甲方提供服务交付成果（产品）的有关技术 资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、 样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。同时，乙方应对履行本协议过程中所接触到的甲方的 保密信息，包括但不限于患者个人信息、医院内部资料及相关技术资料等承担保密义务，不得进行任何形 式的使用或者透露给任何第三方或作为其他商业用途。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密 并限于履行合同的必需范围。该保密义务为永久性，不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。否则 应承担由此给甲方造成的所有损失。

4、乙方保证服务交付成果（产品）的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封、留置等产权 瑕疵。

5、乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条 件，具备相应的工作经验。同时，乙方为本合同项目投入的维保相关人员，均与甲方之间不存在任何劳动、 劳务等法律关系，相应的劳动保障等法律义务，均由乙方负责承担。乙方须完全符合并遵守本合同所涉及 的相关法律、法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。

第五条  甲方权利和义务
1、甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。根据项目进度， 甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服 务工作。

2、乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖 惩。同时， 甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

3、按合同要求及时向乙方支付产品和服务费用。

第六条  乙方权利和义务

1、严格履行合同文件（含招标文件、投标文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目 的相关工作质量和进度。

2、必须严格实施乙方投标文件中承诺的人力资源配置。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项 目负责人不应调整。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于投标文件所承诺资质的服务 人员，并需取得甲方书面同意。

3、乙方服务人员应履行保密义务。

4、按照合同约定收取服务费，当甲方出现无故拖欠费用时，乙方有权采取适当方式进行催缴，但乙方 不得以此为由停止工作。

5、乙方在维保服务、作业期间，负责培训所有工作人员合规操作各项设施、设备，并做好安全保障工 作，做好相应各种紧急事件的预案制度。在维保服务、作业期间，确保安全生产，对人身、财产安全做好 指导、监督、管理工作，避免对相关人员、财产造成任何损害。如造成任何人身、财产损害的， 由乙方承 担一切法律责任。

第七条  包装和运输
1、乙方提供的维保服务过程中所涉及的产品、耗材等均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包 装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的交付清单和质量合格证，如有缺失应及时补齐，否则视为逾 期交付。货物装卸、转运需要装卸、运输工具、保险、人工等费用均由乙方自行负责。

2、运输方式： 由乙方自定。运输合理损耗及计算方法由乙方负责。

第八条  交付和验收

1、服务交付成果（产品）的时间和地点：按乙方投标文件中所承诺的时间和地点 。

2、 甲乙双方应按照招标文件、双方合同、投标文件进行验收。

第九条 其它服务技术要求、培训
1、 甲方应提供必要服务条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点由甲方决定。

3、乙方具有充足的配件供应能力，维修保养设备所需备品备件保证 （按乙方响应时间） 小时内能到 达维修地点并进行维修更换。如因特殊情况无法在承诺的时间到达的，须经甲方同意，最长时间不得超过 个      日历天。乙方所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为原厂原装全新配件，进口配件需 提供报关证明，重要部件需提供出厂检测报告，所有更换配件应与机器匹配，确保维保后设备质量达到厂 家性能指标，并符合法定部门检测要求。进行维护保养时，如发现部分机件正常消耗，需要更换时，应经 甲方确认并签字。

4、服务期内为甲方提供维保设备的全面维护及预防方案、维保设备保养的书面记录资料及对各科室的 具体保养时间和计划及内容等。每次上门服务都需记录，填写维修保养工作工单并交使用部门负责人签字 确认。

5、乙方具有技术保障团队，遇质控检测，工程师能够现场待命并提供生产厂家技术服务支持。工程师 经原厂技术培训并获得资格认定。服务期内，对维保设备提供每年      次定期维护、保养、校正服务，确保设备处于正常工作状态。定期维护结束后一周内，向甲方提交详细的检查报告。

6、乙方提供 24 小时维修服务热线，嵌入式远程在线技术咨询和维修诊断。设备发生故障时，乙方须 立即响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，乙方须在到达设备使用现场 进行维修，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换直至排除故障。

7、设备开机率全年保证达到95 % 以上（以 365 个日历日计算） ，对于开机率低于95% 的每一个百分点（不足一个百分点按一个百分点计算）,乙方给予甲方双倍补偿，即停机每超出一个日历日，合同期限将自动相应延长1个日历日，以此类推。维保顺延所产生的所有费用由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

8、在服务期内，如设备厂家有软件（指设备的稳定性软件，非功能选件）升级服务时，乙方应提供升 级服务，升级费用包含在本次维保服务价格内。

9、如维保服务设备为 CT 的：CT 是辐射诊断设备，严格受卫生部门、环保部门、计量部门监管，并 须定期接受相关部门检测。乙方需积极协助甲方，密切配合有关部门的检测工作，包括检测前对设备进行 全面调校，保证各项技术指标符合标准；若因设备软、硬件原因导致检测的相关技术指标不能达标，应视 为设备故障，乙方在接到甲方通知后，须积极配合，及时调试、修复。更换重要部件需提供省级以上卫生 行政部门资质认证的检测机构验收检测合格报告。

10、根据甲方使用和管理科室工作安排，由具有原厂维保培训资质的工程师对设备使用和管理人员进 行使用和日常设备维护保养培训，培训次数≥1 次/年。培训内容包括且不限于：设备安全使用、设备常 规 操作注意事项、设备日常维护保养、设备常规故障解决办法以及设备临床应用注意事项等。如有其他培训要求的，按照招标文件及投标/投标文件承诺的内容执行。

11、乙方维修保养结束后，应将甲方现场清理干净，避免污染。

12、在维修保养过程中，若因乙方技术人员的原因造成甲方设备产生故障或配件损坏，乙方须免费 提 供配件及维修的一切费用，并尽快将甲方设备修复，造成其他损失的应当向甲方承担赔偿责任。

第十条  付款方式

合同款平均分 6 期支付，第一期合同款在合同签订起的三个月之内支付， 甲方向乙方支付合同总额的 1/6，以此类推，每半年支付一次。从第二期款开始，每期付款需提供前半年的维修保养总结报告及当期的发票。

第十一条  履约保证金：  无  。

第十二条  违约责任
本项目招标文件《采购需求》 中另有约定的按约定执行。除此之外， 甲乙双方存在下列情形的须承担违约责任，并按比例支付违约金：

1、甲方违约，造成乙方损失的，甲方应按《中华人民共和国民法典》和招标文件的有关规定向乙方赔 偿损失。

2、乙方违约，甲方视乙方违约情况，可没收乙方的履约保证金，如没有收取履约保证金时，或者履约 保证金不足以扣除违约金的，可以由甲方从乙方合同款中扣除。如乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失 的，应承担赔偿责任。直至终止合同。

3、乙方延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合招标文件要求、承诺的，除支付单个年度服务款 5% 的违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方一次 性支付合同总价 20%的违约金。

5、乙方出现未做约定的其它违约行为，按单个年度服务款的 5%向甲方支付违约金。

6、乙方应当保证有权销售本合同的所有产品或技术服务，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权 等一切权利。属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权， 甲方有权不受限制的使用。若因违反 本款约定引起的第三方任何纠纷或诉讼的均由乙方负责交涉解决并承担全部责任，包括甲方使用该产品或 技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙 方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此 受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起 5 个工作日内向甲方偿还 完毕，并赔偿甲方全部经济损失。

7、甲方根据本合同约定而解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方 要求返还之日起 5 日内予以返还，除合同有其他约定外，乙方还应支付合同总价 5%的违约金给甲方并赔偿 甲方经济损失。

8、本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款 30%的违约金，退还甲方已 支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9、乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应根据本合同约定，向甲方支 付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等）。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与 不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的， 鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它
1、合同由正文、购销廉洁协议、开标一览表（报价表）、商务要求偏离表、技术要求偏离表、售后服 务承诺（或售后服务方案）和中标（成交）通知书（或中标（成交）公告）等内容组成，经双方法定代表 人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割 的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让
1、本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条  信息保密

1、甲乙双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得对方的商务、财务、技术、产品 的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向 本协议以外的任何第三方泄露。

2、除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方 的商业信息向任何第三方泄露 ;

3、本保密条款在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十八条  本合同一式  份，具有同等法律效力，甲方执  份，乙方执  份，采购代理机构壹份。 （可根据需要另增加）。
六. 附件（投标文件格式）
投
标
文
件
采购编号：XZSZLYY2025-13

采购项目名称：医用直线加速器维护保养  
投标人：
2025年11月   日

（一）投标函（格式）：
投标函
致徐州市肿瘤医院采购处：
我们收到你们编号XZSZLYY2025-13 招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次     项目的投标。
我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。
我们愿意提供徐州市肿瘤医院采购处在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
证明文件
投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件；
投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；
投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明复印件；
承诺书（格式见附件）；

关于资格的声明函（格式见附件）；

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。

2.开标一览表
3.细目报价表
4.偏离说明
5.能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单
6.关于所投高清腹腔镜系统设备的配件、耗材供应情况的承诺函
7.要求需方提供的配合
8.其他
我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起30天。
如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我们认为你们有权决定中标者。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由徐州市肿瘤医院采购处协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时履行招标文件的所有规定。我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
（二）承诺书（格式）：
承诺书
                             （投标人名称）在此承诺：
本公司对本项目（XZSZLYY2025-13）医用直线加速器维修的服务提供24小时不间断技术支持；每季度进行1次全面保养，每年为服务方提供2次预防性维护保养、校准服务；所有更换的零部件为瓦里安直线加速器生产厂家认证/测试合格的全新零备件。否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（三）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称                      单位：人民币元        采购编号：XZSZLYY2025-13
	序号
	标的的名称
	合同履行
期限
	服务内容及
承诺
	单价（元/年）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	按照《采购
需求》执行
	
	
	

	合计（人民币大写）：                (¥              )


注：
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
投标人名称（签章）：                     
日期：    年   月   日
（四）细目报价表（格式）：
细目报价表

投标人名称（盖章）                                 采购编号：XZSZLYY2025-13
	序号
	标的的名称
	合同履行
期限
	服务内容及
承诺
	单价（元/年）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	按照《采购
需求》执行
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                (¥              )


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标人对所报相关数据的真实性负责，徐州市肿瘤医院采购处有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（五）偏离说明（格式）
偏离说明
投标人名称（盖章）                                   采购编号：XZSZLYY2025-13  
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：上表如需要自行延长。
（六）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
                           采购编号：XZSZLYY2025-13
                           日期：
徐州市肿瘤医院采购处：
                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XZSZLYY2025-13）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
                                      单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
附：

（七）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
    采购编号：XZSZLYY2025-13
日期：
徐州市肿瘤医院采购处：
我公司（单位）参加本次项目（XZSZLYY2025-13 ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XZSZLYY2025-13）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。
                                  投标人（盖章）：
                        法定代表人（签字或盖章）：
（八）质量保证及售后服务承诺书(格式)
质量保证及售后服务承诺书
致：徐州市肿瘤医院采购处
　　　　我们（制造厂商）郑重承诺，保证（投标供应商）在本项目所投的涉及本公司的产品质量，并提供　　年原厂商现场免费服务。
我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商）于    年  月  日接受此件，以此为证。

                                  制造厂商（盖章）：

                                  投标供应商名称：

                                  日期：

（九）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

生产企业名称（盖章）：
投标公司名称（盖章）：
日　　　　　　期：

供应商参加投标（报价）确认函
徐州市肿瘤医院采购处：
　　本单位将参加贵中心于＿＿月＿＿日开标的采购编号为XZSZLYY2025-13  的＿＿＿＿＿项目的投标（报价）。本单位已通过信息发布网站成功下载招标（采购）文件），特发函确认。
　　　　　　            　＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）
　　　　　　　　　　　　　    　年　　　月　　　日
附：
供应商联系表
	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	邮    编
	

	单位电话
	
	传真号码
	

	项目联系人
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	

	所投分包
	


备注：1、请准备参与本项目投标（报价）的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）。
      2、因投标（报价）人不填写或有误，造成以上信息资料的不全、不实将由投标（报价）人承担责任。



法定代表人身份证件复印件








被授权代表身份证件复印件








34

